材料系消防安全管理制度

为了预防火灾和降低火灾危害，保障学校财产和师生生命安全，进一步强化安全防火检查力度，认真排查、整改、消除各种火灾隐患，为创建安全稳定的校园环境做出贡献。根据《中华人民共和国消防法》及《高等学校消防安全管理规定》等有关法律法规，特制定材料系消防安全管理制度。

一、材料系的行政主要负责人为材料系消防安全第一责任人，对材料系的消防安全工作负责，各公用房的具体使用教师为该房的安全责任人。

二、对材料系的消防设施专人看管，并定期检查、保证完好有效；每月进行一次防火检查，并填写检查记录。

三、教学科研场所功能明确，电器、接线板、电线线路符合规定，达到消防安全规范要求。

四、保持消防通道通畅，防火门0.5m范围内禁止堆放物品。

五、教学科研场所内必须有两个以上的安全出口，疏散通道保持畅通，开展教学科研工作期间严禁上锁。

六、使用易燃易爆物品的场所严禁吸烟、未经审批禁止使用明火，禁止使用违禁电器。

七、组织师生开展经常性的消防安全宣传教育和消防知识培训，定期进行灭火技术训练，掌握必要的消防知识，提高自身防护能力。

八、加强防范意识，一旦发生火情立即采取有效的方法迅速组织扑救、及时报警和组织人员疏散。第一时间通知物业并拨打校园“110”和火警电话“119”，同时通知单位相关负责人。不得不报、迟报、谎报火警，或者隐瞒火灾情况。

曹光彪物业：87951578

校园“110” 玉泉校区：87951110    西溪校区：88273110